## Mean_Monthly
Months (1) | Recommended Flow (P-CAR with Melamchi Khola) (2) | Adopted Flow (In FSR) (3) | Adopted Flow (In UFSR) (4) | % Deviation (col. 2 & 3) | % Deviation (col. 2 & 4) | Average Calculated discharge from rating curve provided by client in FSR (m3/s) | Discharge Measured by client (m3/s)
[7 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | average measured
Jan | 6.33 | 9.87 | 3.2 | -35.87% | 97.81% | 10
Feb | 5.26 | 7.5 | 2.7 | -29.87% | 94.81% | 8.41
Mar | 5.49 | 5.64 | 2.49 | -2.66% | 120.5% | 9.58 | 10.9 |  |  |  | 10.9
Apr | 6.39 | 5.15 | 2.77 | 24.08% | 130.7% | 6.6 |  | 7.2 | 5.8 | 6.9 | 6.6333
May | 10.28 | 12.73 | 4.52 | -19.25% | 127.4% | 11.52
Jun | 25.93 | 28.7 | 18.32 | -9.652% | 41.54% | 28.57
Jul | 57.59 | 61.49 | 46.14 | -6.342% | 24.82% | 31.07
Aug | 66.09 | 99.75 | 48.33 | -33.74% | 36.75% | -
Sep | 52.7 | 68.05 | 29.65 | -22.56% | 77.74% | -
Oct | 27.1 | 33.99 | 13.13 | -20.27% | 106.4% | -
Nov | 15.3 | 17.65 | 6.44 | -13.31% | 137.6% | 17.03
Dec | 9.11 | 12.96 | 4.27 | -29.71% | 113.3% | 12.77 |  |  |  | 13.5

## PPA
Months (1) | Flow as per this study (2) | Flow as per FSR (3) | Flow as per this UFSR (4) | Flow as per PPA (5) | % Deviation (col 2 & col 5) | % Deviation (col 3 & col 5) | % Deviation (col 4 & col 5)
Baishakh | 8.2644 | 8.6674 | 3.611 | 8.21 | 0.6625% | 5.571% | -56.02%
Jestha | 11.5169 | 20.3743 | 11.028 | 19.51 | -40.97% | 4.43% | -43.47%
Asar | 43.5566 | 47.0434 | 33.5849 | 46.65 | -6.631% | 0.8434% | -28.01%
Shrawan | 61.9795 | 81.2371 | 47.2703 | 82.88 | -25.22% | -1.982% | -42.97%
Bhadra | 60.0881 | 84.5595 | 39.1988 | 86.44 | -30.49% | -2.176% | -54.65%
Asoj | 39.4561 | 50.3963 | 21.037 | 50.86 | -22.42% | -0.9116% | -58.64%
Kartik | 13.8491 | 24.7637 | 9.3643 | 24.72 | -43.98% | 0.1766% | -62.12%
Mangshir | 11.5471 | 14.5076 | 5.0715 | 14.5 | -20.36% | 0.05265% | -65.02%
Paush | 7.5604 | 11.1465 | 3.649 | 11.25 | -32.8% | -0.9204% | -67.56%
Magh | 5.7242 | 8.6269 | 2.912 | 8.73 | -34.43% | -1.181% | -66.64%
Falgun | 5.4829 | 6.8328 | 2.6674 | 6.87 | -20.19% | -0.5413% | -61.17%
Chaitra | 5.7795 | 5.3246 | 2.5658 | 5.18 | 11.57% | 2.791% | -50.47%

## FDC
% Exceedence | Days | CAR with rainfall factor with Melamchi Khola on Daily Discharge (Recommended) | Empirical Methods |  |  | As Per UFSR | As per FSR
|  |  | Hydest | Modified Hydest | MIP
5% | 18 | 68.69 | 25.1 | 17.4 | 163.49 | 61.83
8.33% | [6 empty] | 99.75
10% | 37 | 56.36 |  |  | 144.73 | 49.46
15% | 55 | 47.27 |  |  | 115.86 | 39.29
16.67% | [6 empty] | 68.05
20% | 73 | 39.6 | 19.2 | 11.5 | 93 | 34.61
25% | 91 | 33.03 |  |  | 80.64 | 28.79 | 61.49
30% | 110 | 26.87 |  |  | 63.32 | 19.8
33.33% | [6 empty] | 33.99
35% | 128 | 21.41 |  |  | 41.85 | 13.5
40% | 146 | 16.91 | 5.2 | 4.7 | 32.4 | 10.25
41.67% | [6 empty] | 28.7
45% | 164 | 13.66 |  |  | 27.45 | 8.25
47% | 173 | 12.6
50% | 183 | 11.47 | 3.9 | 3.6 | 24.77 | 6.76 | 17.65
55% | 201 | 9.86 |  |  | 22.38 | 5.56
58.33% | [6 empty] | 12.96
60% | 219 | 8.71 | 2.6 | 2.5 | 20.72 | 4.94
65% | 237 | 7.88 | 2.2 | 2.4 | 18.62 | 4.4
66.67% | [6 empty] | 12.73
70% | 256 | 7.05 |  |  | 15.33 | 4.02
75% | 274 | 6.46 |  |  | 13.54 | 3.69 | 9.87
80% | 292 | 5.8 | 1.1 | 1.9 | 13.54 | 3.3
83.33% | [6 empty] | 7.5
85% | 310 | 5.23 |  |  | 12.28 | 3.04
90% | 329 | 4.35 |  |  | 10.3 | 2.78
91.67% | [6 empty] | 5.64
95% | 347 | 3.19 | 0.7 | 1.4 | 8.7 | 2.48
100% | 365 | 0.95 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 1.25 | 5.15